Требования к комплекту мебели

в кабинете физики  в школе

Лаборатория и лаборантская комната должны быть оснащены определенным комплектом специализированной мебели, отвечающей требованиям ГОСТ 22046-89, имеющей сертификат соответствия технической документации и гигиенический сертификат.

Лаборатория должна иметь мебель для:

- организации рабочего места учителя;

- организации рабочих мест обучающихся;

- для рационального размещения и хранения средств обучения;

- для организации использования аппаратуры.

Лаборантские помещения должны иметь мебель:

- для организации работы лаборанта (подготовки демонстрационного и ученического эксперимента);

- для хранения средств обучения;

- для организации использования аппаратуры.

Мебель для организации рабочего места учителя:

- стол демонстрационный физический, состоящий из двух сблокированных секций высотой 0,9 м;

- стол для учителя (мм) со стулом.

Демонстрационный стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 18607-93. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает двухместные ученические лабораторные столы разных ростовых групп (№ 4,5,6) с цветовой маркировкой (кружок или полоса) в комплекте со стульями тех же ростовых групп.

Мебель для рационального размещения и хранения средств обучения.

Для размещения и хранения учебного оборудования по задней стене лаборатории рекомендуется устанавливать шкаф, состоящий из следующих секций:

- нижняя (с цоколем) с глухими дверками — 3–6 шт.;

- верхняя (устанавливается на нижнюю) с остекленными дверками — 3–6 шт.

В лаборантской комнате устанавливается шкаф, состоящий из следующих секций:

- нижняя (с цоколем) с глухими дверками — 4 шт.;

- нижняя (с цоколем) с ящиками — 2 шт.;

- верхняя с остекленными дверками — 6 шт.

Шкафы для хранения учебных пособий должны соответствовать требованиям ГОСТ 18666-95. Подставки для установки проекционной аппаратуры и телевизора должны быть выполнены по ГОСТ 22361-95.